Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Pannello per unità interna a cassetta 4 vie 60*60 RAC Panasonic per unità tipo CS-E9PB4EA e CS-E12PB4EA

Modello: CZ-BT20E

Pannello cornice controsoffitto in plastica di colore bianco (RAL 9001 GL), lavabile.
Un solo pannello disponibile per tutte le taglie delle 4 vie 60*60. Completo di deflettori motorizzati per la direzione del flusso d’aria, filtro lavabile a lunga durata.

Altezza	51	mm
Larghezza	700	mm
Profondità	700	mm

Marca:	PANASONIC
Modello:	CZ-BT20E

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.