Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Kit Giunti di distribuzione Panasonic per la connessione di unità interne di sistemi PACi (con unità interne di potenza fino a 15,5kW)
 
Modello: CZ-P155BK1

Design 

La particolare forma del Kit di distribuzione assicura un ottimo flusso di refrigerante, specialmente ai carichi parziali.

Per unità interne adatto a tutti i tubi del circuito refrigerante quando è collegato ad un’unità esterne con capacità fino a da 15.5 kW.

Il kit include:

-	1 giunto di distribuzione per tubazioni lato gas
-	1 giunto di distribuzione per tubazioni lato liquido
-	1 set di rivestimento del giunto con isolamento termico 

Produttore:	PANASONIC
Modello:	CZ-P155BK1

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.