Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		
Kit Collettore di distribuzione Panasonic a 4 attacchi per la connessione di unità interne di sistemi a due vie VRF  - GHP - FS Multi
 
Modello: CZ-P4HP4C2BM

Design 

La particolare forma del Kit di distribuzione assicura un ottimo flusso di refrigerante, specialmente ai carichi parziali.

Unità interne collegabili: 4

Possibilità di accoppiare fino a n.2 collettori.

Il kit include:

-	1 collettore di distribuzione per tubazioni lato gas
-	1 collettore di distribuzione per tubazioni lato liquido
-	1 set di rivestimento del giunto con isolamento termico 

Produttore:	PANASONIC
Modello:	CZ- P4HP4C2BM

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.