Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Pannello di finitura per Unità Interna Cassetta a 4 vie PACi Panasonic
Modello S‑..PU1E5A

Modello: CZ-KPU21

Pannello di finitura in plastica color Bianco (RAL 9001 GL), lavabile. 
Un unico pannello adatto a tutte le taglie delle unità interne 4 vie Modello S-..PU1E5A. Completo di deflettori motorizzati per la direzione del flusso d’aria, filtro lavabile a lunga durata.

Altezza	33.5	mm
Larghezza	950	mm
profondità	950	mm

Produttore:  PANASONIC
Modello:	CZ-KPU21

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.