Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Pannello di finitura per Unità Interna Cassetta a 4 vie 60x60 PACi  Panasonic Modello S‑36PY2E5A; S‑45PY2E5A; S‑50PY2E5A

Modello: CZ-KPY3A

Pannello di finitura in plastica color Bianco (RAL 9001 GL), lavabile. 
Un unico pannello adatto a tutte le taglie delle unità interne 4 vie 60x60 Modello S-..PY2E5A. Completo di deflettori motorizzati per la direzione del flusso d’aria, filtro lavabile a lunga durata.

Altezza	31	mm
Larghezza	700	mm
Profondità	700	mm

Produttore:	PANASONIC
Modello:	CZ-KPY3A

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.