Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Kit Giunti di distribuzione Panasonic per la connessione di unità interne di sistemi a Tre vie ECOi and ECO G

Modello: CZ-P224BH2BM

Design 

La particolare forma del Kit di distribuzione assicura un ottimo flusso di refrigerante, specialmente ai carichi parziali.

Adatto per unità interne (capacità dopo il giunto di distribuzione fino a 22.4 kW)

Il kit include:

-	1 giunto di distribuzione per tubazioni lato gas
-	1 giunto di distribuzione per tubazioni lato scarico
-	1 giunto di distribuzione per tubazioni lato liquido
-	1 set di rivestimento del giunto con isolamento termico 

Dimensioni

Lato aspirazione gas:
Lunghezza	290	mm
Profondità	142	mm

Lato tubazione di scarico:
Lunghezza	210	mm
Profondità	107	mm

Lato liquido:
Lunghezza	235	mm
Profondità	68	mm

Produttore:	PANASONIC
Modello:	CZ-P224BH2BM

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.